附件1

| 不符合标准规定医疗器械信息（2022年第1期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检品名称 | 批号 | 规格 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 抽样环节 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 医用外科口罩 | 200704 | 平面形 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 政和县中医院 | 南平市食品药品检验检测中心 | 使用 | 微生物指标 | 根据生产企业所在地监管部门复函称非该企业生产 |
| 2 | 医用外科口罩 | 2020120802 | 平面挂耳型 175mm*95mm | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 福建惠又多医药有限公司 | 平潭综合实验区市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 微生物指标 | / |
| 3 | 医用外科口罩 | 2020112702 | 平面挂耳型175mm*95mm | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 泉州德云医药有限公司 | 泉州市市场监督管理局泉州经济技术开发区分局 | 经营（不含进口总代理） | 微生物指标 | / |
| 4 | 医用外科口罩 | 20201212 | 平面挂耳式(非无菌型)/17.5×9.5cm | 广东国凯医疗器械有限公司 | 福建惠又多医药有限公司 | 平潭综合实验区市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 口罩带 | / |
| 5 | 医用外科口罩 | 2020102702 | 平面挂耳型175mm*95mm | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 三明市百草灵药业有限责任公司乾龙分店 | 三明市检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 微生物指标 | / |
| 6 | 医用一次性防护服 | 202108019 | 175、无菌连体式 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 莆田市第一医院 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 使用 | 环氧乙烷残留量 | / |