附件1

| 不符合标准规定医疗器械信息（2025年第1期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检品名称 | 批号 | 规格 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 抽样环节 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 一次性使用水胶体敷贴 | 202312256818 | 10×10cm/G1104 | 浙江隆泰医疗科技有限公司 | 厦门祝强大药房有限公司滨湖店 | 厦门市市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 尺寸, |  |
| 2 | 血氧检测仪 | KE-6007-221231 | KE-6007 | 广西凯尔医疗科技有限公司 | 南靖县医院 | 南靖县市场监督管理局 | 使用 | 信号不完整性, |  |
| 3 | 远红外治疗贴 | 24100501 | 100×121 | 厦门传福堂药业有限公司 | 康佰家医药集团股份有限公司建瓯公园口店 | 建瓯市市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 药物添加, |  |