附件2

# 不符合标准规定项目的小知识

一、尺寸敷芯尺寸与尺寸要求不一致，容易导致病人用错规格，不利于根据伤口选择合适的敷料规格。

二、信号不完整性：未按标准组织生产，在随附文件中缺少信号不完整性指示器以及其功能说明，对于使用者而言，他们无法判断测量所得的结果是否准确、可靠。不准确的测试结果可能会造成对患者身体健康情况的误判，影响对患者治疗。

三、药物添加（水杨酸甲酯）为凸显产品疗效肆意添加功能性药物对水杨酸甲酯，使用者在不知情情况下可能造成药物滥用等，影响产品使用安全。