附件1

不符合标准规定医疗器械信息（2026年第1期）
序号	检品名称	批号	规格	生产单位	被抽样单位	抽样单位	抽样环节	不合格项目	备注
1	医用电子体温计	202312256818	XPKT-T010	福建雄平康泰电子科技有限公司	龙岩市新罗区康康医疗器械店	龙岩市市场监督管理局	经营（不含进口总代理）	显示范围,分辨力,最大允许误差,重复性,测量完成提示功能,测量时间,记忆功能,自动关机功能,